**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 26.09.2018r.:**

**Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym**

**I.  ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Belsk Duży

ul. Jana Kozietulskiego 4

05-622 Belsk Duży

NIP 797-193-09-46

Adresat:

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Szkolna 9

05-622 Belsk Duży

tel./fax 48 661 19 14

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie **od 01.12.2018r. do 31.12.2020r.** bieżących odwodnionych na prasie taśmowej (ok. 20% s.m.) osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Belsku Dużym, ul. Szkolna 9. Łączna szacowana ilość odwodnionych osadów ściekowych o zawartości ok. 20% s.m. zostaje określona na ok. 250 Mg na rok (10-25 Mg na miesiąc).

**III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. WYKONAWCA będzie odbierał osady ściekowe własnym transportem wraz z własnym kontenerem na osad (kontener KP-20).
2. Odbiór odwodnionych osadów ściekowych będzie odbywać się na bieżąco tj. po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO konieczności wywozu.
3. Wywóz następował będzie max. w ciągu 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu konieczności wywozu osadu.
4. Ilość odpadów potwierdzona będzie każdorazowo na karcie przekazania odpadów, wystawionej w 2 egzemplarzach, po zważeniu na wadze WYKONAWCY.
5. ZAMAWIAJĄCY będzie dostarczał wyłącznie własne osady ściekowe pochodzące z Oczyszczalni Ścieków w Belsku Dużym o nr kodu 19 08 05 zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r.
6. Odbiór odwodnionych osadów ściekowych będzie odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do przekazywania WYKONAWCY aktualnych (2 razy w roku) wyników analiz fizyko-chemicznych odwodnionych osadów ściekowych – kod 19 08 05. Bieżące wyniki analiz badań osadu ściekowego:

**Azot amonowy:** 0,22 %

**Azot ogólny wg Kjeldaha:** 2,5 %

**Chrom:** 14 mg/kg

**Cynk:** 376 mg/kg

**Fosfor ogólny:** 0,98 %

**Kadm:** 0,21 mg/kg

**Magnez:** 0,30 %

**Miedź:** 77 mg/kg

**Nikiel:** 8,5 mg/kg

**Ołów:** 3,0 mg/kg

**pH:** > 12,4

**Rtęć**: 1,1 mg/kg

**Straty przy prażeniu (LOI) (substancja ograniczna):** 23,2 %

**Sucha masa:** 26,0 %

**Wapń:** >26 %

**Obecność i liczba żywych jaj pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichrius sp., Toxocara sp.):** 0 szt/kg s.m.

**Obecność Salmonella spp.**: nb w 100g

1. WYKONAWCA musi posiadać aktualne decyzje na oferowany przedmiot zamówienia wymagane obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, tj. zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów oraz decyzję na transport osadów ściekowych. Zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy o Odpadach, WYKONAWCA przejmuje całkowitą odpowiedzialność za zagospodarowanie i wykorzystanie osadów ściekowych.

**Termin realizacji zamówienia: do 01.12.2018r. Do 31.12.2020r.**

**IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM**

**Ofertę może złożyć Wykonawca, który:**

1. Dysponuje niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący uprawień do prowadzenia działalności zobowiązany jest wykazać, że posiada:

* aktualne decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w zakresie transportu osadów
* aktualne decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania osadów

2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że wykonuje lub wykonywał co najmniej dwie usługi, polegające na wywozie min. 60 Mg osadów ściekowych miesięcznie przy założeniu, że usługi nie mogły być realizowane dawniej niż 6 miesięcy temu.

(Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez wykazanie przez Wykonawcę, że okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał bądź wykonuje przynajmniej dwie

3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.

4. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

**V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania *(załącznik nr 1).*

Oferta powinna:

1. posiadać datę sporządzenia,
2. zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3. być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
4. podpisana czytelnie przez Wykonawcę,

 Do oferty obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy *(załącznik nr 2).*

**VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera pod adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży - do dnia 31.10.2018r. r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).**

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej [www.bip.belskduzy.pl](http://www.bip.belskduzy.pl/)

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

**VII. OCENA OFERTY**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
Cena – 100%

**VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [www.bip.belskduzy.pl](http://www.bip.belskduzy.pl/)

**VIII. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej: Michał Kurczyński pod numerem telefonu 48 661 19 14 oraz adresem email: biuro@zgkbelsk.pl

***Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym do złożenia zamówienia.***

*Dyrektor Zakładu Komunalnego*

*W Belsku Dużym*

*Janusz Honory*